国能蒙城生物发电有限公司

电能量采集系统接入DCS及GPS对时上传DCS

技术规范书

国能蒙城生物发电有限公司

2019年7月

目   录

一、总    则	2

二、规范要求	2

三、供货范围及周期	3

四、包装、运输和储存	7

一、总则

1、本规范书适用于国能蒙城生物发电有限公司电能量采集系统接入DCS及GPS对时上传DCS采购，供方需提供符合本规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品，并满足国家有关计量法规、环境保护法规和标准技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应满足有关规定的要求。对国家有关安全、环保等方面的强制性标准，必须完全按其执行。

3、如果供方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着供方提供的产品完全符合本规范书的要求。如有任何异议，应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

4、本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

5、本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

6、卖方负责培训买方的运行和维护工程技术人员，使其能得心应手的操作维护、修改等。

二、规范要求

1、投标方须执行本技术规范书所列标准，有不一致时，按较高标准执行。

2、本次招标的电能量采集系统接入DCS及GPS对时上传DCS，需与我厂现运行的DCS系统配套，用硬件或软件形式实现：电能量采集系统数据通过RS485传输至我公司DCS系统显示；GPS时钟通过硬接线传输至我公司DCS系统。

三、供货范围及周期

1、供货范围

| 设备及部件名称 | 品牌型号 | 技术规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能量采集系统数据上传DCS | LN2000 | 通过RS485方式将电能量采集系统数据传输至DCS系统 | 1 | 套 |
| GPS时钟上传至DCS | LN2000 | 通过硬接线传输至我公司DCS系统 | 1 | 套 |

2、供应周期

本次产品供应以国网协议库存合同为范本，供货方式：甲方机组检修期间进行安装调试。

四、包装、运输和储存

供方应负责设备的包装和运输，若因包装和运输过程发生损失,由卖方负完全责任。卖方应将产品按照需方要求，分期分批运送至需方厂内。

- 工程量清单

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电能量采集 | 将电能量采集系统采集的数据上传至DCS系统。 |
| 2 | GPS对时 | 将电气系统和DCS系统连接起来。 |